Приложение №3
к Постановлению мэра г. Томска
от ________________ № _____

# Условия и размеры снижения оплаты при снижении качества коммунальных услуг

| Вид услуг | Нормативные показатели качества услуг | Вид снижения качества услуг | Допустимая продолжительность отклонений за расчетный период | Условия снижения оплаты услуг за превышение допустимой продолжительности отклонений | Расчетная единица | Размер снижения в % от тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | При наличии приборов учета у потребителей | При отсутствии приборов учета у потребителей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение | 1.1. бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Перерывы в водоснабжении | Полные сутки: (8 час. – внутр. систем, 16 час. – наружн.сети сверх установленных графиком подачи воды) | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период (месяц) | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 чел. | 90 |
|  | 1.2. Состав и свойства воды в соответствии с установленными органами Госкомсанэпиднадзора нормативами и СниП (питьевая вода) | Несоответствие состава воды установленному нормативом | Не допускается | За весь период подачи некач-ой воды оплата не производится |  | С 1 человека | Оплаты нет |
| Горячее водоснабжение | 2.1. бесперебойное горячее водоснабжение | Перерывы в горячем водоснабжении | Полные сутки: 8 час. – внутр.систем, 16 час. – наруж.сети | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период (месяц) | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 человека | Оплаты нет |
|  | 2.2. Обеспечение нормативной температуры горячей воды в точке разбора не менее +600С или +500С для систем горячего водоснабжения | Фактическая температура горячей воды в точке разбора не соответствует нормативу | Полные сутки | За каждые 50С снижения температуры от нормативной.сверх допустимой продолжительности: 450С-400С 400С-350С ниже 350С | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 человека | 5,0 10,0 не предоставленные услуги - оплаты нет |
|  | 2.3. Состав и свойства гор.воды в соответствии с установленными органами Госкомсанэпиднадзора | Несоответствие состава воды установленному нормативу | Не допускается | За весь период подачи некач-ой воды оплата не произв-ся |  | С 1 человека | Оплаты нет |
| Водоотведение | 3.1. бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | Перерывы в водоотведении | Полные сутки: 8 час. – вн.системах, 16 час. – наруж.сети | За каждые сутки сверхнормативного суммарного перерыва за месяц |  | С 1 человека | 90 |
| Электроснабжение | 4.1. бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года в соответствии с действующими стандартами | Перерывы в электроснабжении | Устанавливается по нормативной категории надежности электроснабжения данного дома согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | За каждый час превышения допустимого суммарного перерыва | По приборам учета | С 1 человека | Оплаты нет |
|  |  | Несоответствие ГОСТу (отклонение (20% от ПУЭ) |  | За каждые сутки |  |  | Оплаты нет (при наличии акта замера напряжения) |
| Отопление | 5.1. Бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона | Перерывы в теплоснабжении | В начале сезона для условия регулирования системы на срок до 15 суток, согласно графика после выхода на режим системы теплоснабжения согласно СНиПу | За кажые полные сутки отсутствия отопления за минусом 15 суток | По приборам учета | За 1 м2 общей площади | Оплаты нет |
|  | 5.2. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим нормативам +180С (в угловых комнатах +200С, в кухнях +150С) | Фактическая температура в помещении ниже нормативной |  | За каждые 3 градуса снижения температуры от нормативной Ниже 130С | По приборам учета |  | Производится снижение оплаты на 10% действующего тарифа не предоставление услуг – оплаты нет |
| Газоснабжение | 6. Бесперебойное, круглосуточное в течение года | Перерывы | Не более 1 суток | За каждые сутки сверхнормативного перерыва | По приборам учета | По фактическому расходу на 1 чел. | Оплаты нет |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 7. Регулярная вывозка | Невывозка | Согласно утвержденных графиков | -«- | - | По установленным нормам | -«- |
| Работа лифтов | 8. Регулярная работа в соответствие с режимом установленным мэрией | Остановка (отключение лифта) | Не более 1 сут. Не более 4 сут.в случае крупных аварий и хищений (с заменой крупных узлов) | -«- |  | С 1 чел. | 99,0 |
| Уборка придомовой территории | 9. Соответствие правилам и нормам технической эксплуатации жилого дома | Не выполнение работ | 1 сутки | -«- | Согласно договору между потребителем и жил. организацией |  |  |
| Содержание мусоропровода | 10. Регулярная работа | -«- | -«- | -«- | -«- |  |  |