Приложение № 2

к  постановлению

мэра  города  Томска

от  21.09.2001 г.

№ 567

# Условия и размеры снижения оплаты

при снижении качества коммунальных услуг

| Вид услгу | Нормативные показатели качества услуг | Вид снижения качества услуг | Допустимая продолжительность отклонений за расчетный период | Условия снижения оплаты услуг за превышение допустимой продолжительности отклонений | Расчетная единица | Размер снижения в % от тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | При наличии приборов учета у потребителей | При отсутствии приборов учета у потребителей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение | 1.1. бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Переывы в водоснабжении | Полные сутки: (8 час.-внутр.систем, 16 час.-наружн.сети сверх установленных графиком подачи воды) | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период (месяц) | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 чел. | Оплаты нет |
|  | 1.2. состав и свойства воды в соответствии с установленными органами Госкомсанэпиднадзора нормативами и СниП (питьевая вода) | Несоответствие состава воды установленному нормативу | Не допускается | За весь период подачи некачественной воды оплата не производится |  | С 1 чел. | Оплаты нет |
| Горячее водоснабжение | 2.1. бесперебойное горячее водоснабжение | Перерывы в горячем водоснабжении | Полные сутки: 8 час.-внутр.систем, 16 час.-наружн. Сети | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период (месяц) | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 чел. | Оплаты нет |
|  | 2.2. обеспечение нормативной температуры горячей воды в точке разбора не менее +60 град. С или +50 град. С для систем горячего водоснабжения | Фактическая температура горячей воды в точке разбора не соответствует нормативу | Полные сутки | За каждые 5 град. С Снижения температуры от нормативной сверх допустимой продолжительности: | По приборам учета в соответствии с тарифом | С 1 чел. |  |
|  |  |  |  | 45 град. С – 40 град. С |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  | 40 град. С – 35 град. С |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  | Ниже 35 град. С |  |  | Не предоставленные услуги оплаты нет |
|  | 2.3. состав и свойства горячей воды в соответствии с установленными органами Госкомсанэпиднадзора | Несоответствие состава воды установленному нормативу | Не допускается | За весь период подачи некачественной воды оплата не производится |  | С 1 чел. | Оплаты нет |
| Водоотведение | 3.1. бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | Перерывы в водоотведении | Полные сутки: 8 час.-внутр.систем, 16 час.-наружн. Сети | За каждые сутки сверх нормативного суммарного перерыва за месяц |  | С 1 чел. | Оплаты нет |
| Электроснабжение | 4.1.бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года в соответствии с действующими стандартами | Перерывы в электроснабжении | Устанавливается по нормативной категории надежности электроснабжения данного дома согласно Правилам устройства электроустановок (ПЭУ) | За каждый час превышения допустимого суммарного перерыва | По приборам учета | С 1 чел. | Оплаты нет |
|  |  | Несоответствие ГОСТу (отклонение +/-20% от ПУЭ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | За каждые сутки |  |  | Оплаты нет (при наличии акта замера напряжения) |
| Отопление | 5.1.бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона | Перерывы в теплоснабжении | В начале сезона для условия регулирования системы на срок до 15 суток, согласно графику после выхода на режим системы теплоснабжения согласно СниПу | За каждые полные сутки отсутствия отопления за минусом 15 суток | По приборам учета | За 1 м2 общей площади | Оплаты нет |
|  | 5.2. обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим нормативам +18 гр. С (в угловых комнатах +20 гр. С, в кухнях +15 град. С) | Фактическая температура в помещении ниже нормативной |  | За каждые 3 градуса снижения температуры от нормативной | По приборам учета |  | Производится снижение оплаты на 10% действующего тарифа |
|  |  |  |  | Ниже 13 град. С |  |  | Не предоставление услуг оплаты нет |
| Газоснабжение | 6. бесперебойное, круглосуточное в течение года | Перерывы | Не более 1 суток | За каждые сутки сверх нормативного перерыва | По приборам учета | По фактическому расходу на 1 чел. | Оплаты нет |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 7. регулярная вывозка | Невывозка | Согласно утвержденным графикам | ______»______ |  | По установленным нормам | ____»___ |
| Работа лифтов | 8. регулярная работа в соответствии с режимом установленным Мэрией | Остановка (отключение лифта) | Не более 1 суток. Не более 4 сут. в случае крупных аварий и хищений (с заменой крупных узлов) | ________»________ |  | С 1 чел. | 99,0 |