Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска

от 31.10.2012 № 1283

Технические параметры и требования

к временным (некапитальным) объектам

| NN пп | Наименование | Закрытый тип | Открытый тип | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | киоски | павильоны | кассовые терминалы | бочки, тонары |  |
|  |  |  | торговые | общ. питания |  |  |  |
| 1 | Предельно допустимые параметры |
| 1.1 | Высота | 3,5 - 4,0 м | 4 - 4,5 м | 3,0 м | 2,5 м |  |
| 1.2 | Ширина | 3,0 м |  |  | 1,0 м | 1,5 м |  |
| 1.3 | Длина | 2,5 м |  |  | 1,0 м | 2,0 м |  |
| 1.4 | Площадь | не более 8 кв. м | не более 25 кв. м | не более 1,5 кв. м | не более 3 кв. м |  |
| 2 | Конструктивные схемы |
| 2.1 | Модульные объекты | + | + | + | + | + |  |
| 2.2 | Сборно-разборные объекты из легких металлических конструкций | + | + | + | - | - |  |
| 2.3 | Фундаменты | без фундаментов |  |
| 2.4 | Инженерные коммуникации | вид прокладки подземный | - |  |
| 3 | Благоустройство территории |
| 3.1 | Организация парковок | - | В соответствии с действующими нормами | - | - |  |
| 3.2 | Малые архитектурные формы |
|  | - скамейки | - | + | + | - | - |  |
|  | - урны | + | + | + | + | + |  |
|  | - наружное освещение | + | + | + | + | - |  |
|  | - архитектурная подсветка | - | + | + | - | - | центральная часть города и главные автомаги- страли |
|  | - ограждения | - | + | + | - | - |  |
| 3.3 | Озеленение |
|  | - цветочное оформление | цветочные вазоны, кашпо | композиции из цветочных вазонов, кашпо | цветочные вазоны | цветочные кашпо |  |
|  | - озеленение прилегающих территорий | Высадка кустарников, устройство живой изгороди и цветников | - | - |  |