## Перечень с ед.расценками
Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 09.09.2014 № 895
Единичные расценки на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для отдельных категорий населения муниципального образования «Город Томск»
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1.1. | (осмотр) проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | руб./м2 * | 0.015203
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203
1.4. | (осмотр) проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений; | руб./м2 | 0.015203
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1. | (осмотр) проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | руб./м2 | 0.015197
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342
2.3. | (осморт) контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.015197
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах
3.1. | (осмотр) выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | руб./м2 | 0.18922
3.2. | (осмотр) выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | руб./м2 | 0.18922
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922
3.4. | (осмотр) выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; | руб./м2 | 0.18922
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
4.1. | (осмотр) выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | руб./м2 | 0.097798
4.2. | (осмотр) выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | руб./м2 | 0.097798
4.3. | (осмотр) выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах отпирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | руб./м2 | 0.097798
4.4. | (осмотр) выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | руб./м2 | 0.097798
4.5. | (осмотр) выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их отпирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; | руб./м2 | 0.097798
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов (учтены в разделе 3)
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099
6.2. | (осмотр) выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | руб./м2 | 0.076099
6.3. | (осмотр) выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | руб./м2 | 0.076099
6.4. | (осмотр) выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; | руб./м2 | 0.076099
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484
7.2. | (осмотр) проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | руб./м2 | 0.063484
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484
7.4. | (осмотр) проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест отпирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | руб./м2 | 0.063484
7.5. | (осмотр) проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | руб./м2 | 0.063484
7.6. | (осмотр) контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | руб./м2 | 0.063484
7.7. | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | руб./м2 | 0.063484
7.8. | (осмотр) проверка необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 0.063484
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391
7.9. | (осмотр) проверка необходимости очистки кровли от скопления снега и наледи; | руб./м2 | 0.063484
7.9. | (содержание) очистка кровли от скопления снега и наледи; | руб./м2 | 2.6391
7.10. | (осмотр) проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | руб./м2 | 0.063484
7.11. | (осмотр) проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | руб./м2 | 0.063484
7.12. | (осмотр) проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | руб./м2 | 0.063484
7.13. | (осмотр) проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | руб./м2 | 0.063484
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936
8.2. | (осмотр) выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | руб./м2 | 0.0086936
8.3. | (осмотр) выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | руб./м2 | 0.0086936
8.4. | (осмотр) выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | руб./м2 | 0.0086936
8.6. | (осмотр) проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | руб./м2 | 0.0086936
8.7. | (осмотр) проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | руб./м2 | 0.0086936
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
9.1. | (осмотр) выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | руб./м2 | 0.15295
9.2. | (осмотр) контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | руб./м2 | 0.15295
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295
9.5. | (содержание) восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | руб./м2 | 0.24449
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах.
10.1. | (осмотр) выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | руб./м2 | 0.37971
10.2. | (осмотр) проверка звукоизоляции и огнезащиты; | руб./м2 | 0.37971
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр).
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
12.1. | (осмотр) проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | руб./м2 | 0.28042
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (исключены из перечня)
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
15.1. | (содержание) техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | руб./м2 | 0.30765
15.2. | (осмотр) контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | руб./м2 | 0.30765
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765
15.5. | п.15.5. исключен из перечня
15.6. | (осмотр) контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | руб./м2 | 0.98322
15.7. | п.15.7. исключен из перечня
15.8. | (осмотр) контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | руб./м2 | 0.30765
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах
16.1. | (осмотр) определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | руб./м2 | 0.10027
16.3. | (содержание) очистка от сажи дымоходов и труб печей | руб./м2 | 0.49161
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341
17.2. | п.17.2. учтен в п.18.2
17.3. | (осмотр) гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | руб./м2 | 2.1257
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288
18.7. | (содержание) переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | руб./м2
18.10. | (осмотр и содержание) проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | руб./м2
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491
19.2. | (содержание) проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | руб./м2 | 10.491
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165
20.2. | (осмотр) проверка устройств защитного отключения | руб./м2 | 0.15967
20.2. | (содержание) обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | руб./м2 | 2.547
20.3. | (содержание) техническое обслуживание аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования | руб./м2 | 0.4989
20.4. | (осмотр) контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | руб./м2 | 0.44947
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
21.1. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | руб./м2 | -
21.2. | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | руб./м2 | -
22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме
22.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | руб./м2 в месяц | 3.5
22.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
22.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
23.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726
23.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | руб./м2 | 0.35174
23.3. | мытье окон (и дверей) | руб./м2 | 0.08264
23.4. | п. 23.4. включен в состав работ п.23.1.1.
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195
24.2. | п. 24.2. включен в состав работ п.24.1.
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537
24.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда | руб./м2 | 0.64468
24.5. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | руб./м2 | 0.0041877
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231
25.2. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | руб./м2 | 0.0065988
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241
25.4. | п. 25.4. исключен из перечня
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231
26 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
26.1. | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров | руб./м2 в месяц | 2.755
26.2. | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории | руб./м3 ЖБО | 189.9
26.3. | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории
26.4. | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | руб./м2
27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности** | руб./м2
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 | 0.0017539
* - руб./м2 общей площади жилых помещений за единицу работы
** - работы по обеспечению требований пожарной безопасности выполняются в ходе работ по содержанию конструктивных элементов и инженерного оборудования (электрооборудование, печи, камины, дымоходы и т.п.)