# Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 29.12.2011 N 1535

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 19.06.2012 N 674)

Примерная форма технического задания

на оказание услуг по проведению обязательных энергетических

обследований муниципальных учреждений

1. Заказчик: __________________________________________________________

2. Исполнитель: _______________________________________________________

3. Основание для оказания услуг.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации";

Приказ Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования";

постановление администрации Города Томска от 03.09.2010 N 896 "Об утверждении городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы".

4. Цели и задачи проведения энергетического обследования.

4.1. Целью проведения энергетического обследования является определение рационального использования энергоресурсов и повышение энергоэффективности муниципального учреждения.

4.2. Задачи проведения энергетического обследования учреждения:

4.2.1. Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов (по каждому виду энергоресурсов: электроэнергия, тепловая энергия, вода, газ, а также дизельное и иное топливо, мазут, уголь в разрезе обследуемых объектов).

4.2.2. Определение показателей энергетической эффективности каждого обследуемого объекта.

4.2.3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в разрезе обследуемых объектов.

4.2.4. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки и срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) по каждому виду потребляемых энергоресурсов в разрезе обследуемых объектов.

4.2.5. Разработка перечня дополнительных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с обязательным техническим и экономическим обоснованием каждого такого мероприятия и срока его окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) в разрезе обследуемых объектов.

4.2.6. Выявление и анализ причин перерасхода энергоресурсов в разрезе обследуемых объектов.

5. Требования к Исполнителю.

5.1. Является членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

6. Перечень объектов, подлежащих энергетическому обследованию.

Перечень включает в себя отдельно стоящие здания и сооружения, а также части зданий и/или жилых домов, занимаемые муниципальным учреждением, находящиеся в оперативном управлении.

| NN пп | Наименование (вид) объекта | Адрес объекта | Этажность | Общая площадь объекта (площадь объекта, подлежащая обследованию), кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Требования к безопасности.

Техника безопасности по энергетическому обследованию объектов Заказчика должна соответствовать требованиям действующих МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ, ППБ, ПТЭТЭ, ПБ 12-529-03 и иных действующих нормативных документов в области проведения работ в энергетических системах.

8. Содержание услуг.

Энергетическое обследование каждого из объектов, указанных в п. 6, включает в себя оказание услуг и выполнение работ следующих видов:

8.1. Обследование системы электроснабжения:

- анализ фактического потребления электроэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на электроэнергию за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на электроснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, в том числе анализ правильности применения тарифного меню и определения процента потерь электроэнергии в системе электроснабжения;

- составление баланса электроэнергии за отчетный год;

- анализ схемы электроснабжения на соответствие категории надежности;

- оценка состояния коммерческого и технического учета электрической энергии и отчетности потребления;

- тепловизионное обследование распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с РД-34.45-51.300-97;

- анализ эффективности установки многотарифного учета электроэнергии на основании суточного графика потребления;

- перечень, характеристика и оценка энергетической эффективности электроснабжающего и энергопотребляющего оборудования;

- анализ и оценка системы освещения (в разрезе всех типовых помещений, к которым выставлены нормативные требования, при организации доступа энергоаудитора в эти помещения);

- проведение замеров освещенности и коэффициента пульсации в типовых помещениях, к которым выставлены нормативные требования (в соответствии с ГОСТ 24940-96);

- разработка вариантов замены эксплуатируемых осветительных приборов на энергосберегающие модели светильников с учетом существующих нормативных требований к освещению;

- анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1 учащегося, 1 человека, 1 кв. м площади в зависимости от назначения объекта);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.2. Обследование системы теплоснабжения:

- анализ фактического потребления теплоэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет, в том числе с учетом сопоставимых условий <1>;

- сравнительный анализ затрат на теплоэнергию за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на теплоснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- расчет и анализ потерь тепловой энергии в тепловой сети, находящейся на балансе учреждения;

- анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- составление баланса тепловой энергии за отчетный год;

- анализ схемы теплоснабжения, оценка энергетической эффективности основного оборудования системы теплоснабжения, в том числе анализ состояния запорной арматуры;

- оценка состояния коммерческого и технического учета тепловой энергии и отчетности потребления;

- тепловизионное обследование системы теплоснабжения (тепловой узел, радиаторы отопления выборочно);

- анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя (на 1 кв. м/куб. м площади);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

--------------------------------

<1> Приказ Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. N 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях".

8.3. Обследование системы водоснабжения:

- анализ фактического потребления воды и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на водоснабжение за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на водоснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- оценка состояния коммерческого и технического учета и отчетности потребления;

- анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1 учащегося, 1 человека, 1 кв. м площади зависимости от назначения объекта);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.4. Обследование системы водоотведения:

- анализ фактических расходов на водоотведение и соответствие лимитам и за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на водоотведение за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на водоотведение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- выводы.

8.5. Обследование ограждающих конструкций:

- характеристика ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- оценка качества изоляции наружных ограждающих конструкций (стены, остекление, фундамент, уплотнения дверных и оконных проемов, чердачных перекрытий) в соответствии с ГОСТ 26629-85;

- тепловизионное обследование внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 26629-85;

- оценка качества изоляции ограждающих конструкций (углы, стыки, уплотнения дверных и оконных проемов);

- установление фактических теплотехнических характеристик (удельная отопительная характеристика, термическое сопротивление, в том числе с помощью измерителя теплового потока) ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха:

- анализ работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции (на 1 куб. м объема);

- выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.7. Автотранспорт:

- анализ фактического потребления моторного топлива и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- анализ фактического и паспортного удельного расхода топлива (на 1 л/т-км/1 л/пасс-км/ 1 л/100 км/1 л/моточас) и причин перерасхода топлива и ГСМ;

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию моторного топлива с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

Объем затрат на внедрение мероприятий (п. 8.1 - п. 8.7) должен быть подтвержден документально сторонней организацией, специализирующейся на выполнении работ (оказании услуг, продаже товаров) по предложенным мероприятиям.

8.8. Заключение по энергетическому обследованию

8.9. Расчет целевых показателей:

- расчет целевых показателей в соответствии с таблицей 5 раздела IX "Целевые показатели" приложения к настоящему техническому заданию;

- выводы по каждому целевому показателю.

9. Этапы энергетического обследования.

| N этапа | Название этапа энергетического обследования | Длительность | Результат проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходной информации (техническая документация, визуальный осмотр, опросные листы) | 10 рабочих дней с момента получения данных от заказчика согласно п. 10 настоящего технического задания | Обработка данных для отчета и энергетического паспорта |
| 2 | Проведение инструментального обследования | Не позднее 15 рабочих дней до срока сдачи результата оказанных услуг | Составление протоколов замеров. Анализ систем энергоснабжения на основании инструментальных замеров |
| 3 | Результирующий анализ информации | Не позднее 15 рабочих дней до срока сдачи результата оказанных услуг | Разработка мероприятий по энергосбережению, расчет их экономической эффективности и сроков окупаемости |
| 4 | Формирование итоговой документации | 15 рабочих дней с момента завершения третьего этапа | Составление отчета по энергетическому обследованию, составление энергетического паспорта |

10. Комплект исходной информации.

Комплект исходной информации для оказания услуг и выполнения работ согласно п. 8 "Содержание услуг" предоставляется Исполнителю в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком официального запроса.

Комплект исходной информации включает в себя только сведения, относящиеся к обследуемым объектам, указанным в п. 6 настоящего технического задания.

В случае невозможности получения запрошенной информации в отчете по результатам энергетического обследования отмечается факт отсутствия информации и прилагается копия документального подтверждения отсутствия запрошенной информации (копия запроса, копия ответа на запрос).

11. Перечень и комплектность результатов, подлежащих приемке.

Исполнителем готовятся и передаются Заказчику следующие документы:

11.1. Отчет по результатам энергетического обследования в соответствии с формой (приложение к настоящему техническому заданию), который должен содержать:

- перечень документов (с указанием реквизитов), в соответствии и на основании которых проводилось энергетическое обследование;

- информацию об Исполнителе (энергоаудиторе);

- состав парка приборов, используемый для проведения энергетического обследования;

- информацию об обследуемом учреждении, в том числе описание объектов обследования (назначение, технические характеристики здания: тип, серия, год постройки, этажность, строительный объем, отапливаемый объем, общая площадь и т.д.; месторасположение и ориентация по сторонам света; эксплуатационные характеристики здания: число пользователей системами энергоснабжения, температурный режим эксплуатации помещений);

- описание и результаты оказанных услуг (работ), указанных в п. 8 "Содержание услуг" настоящего технического задания. Репрезентативность результатов обследования должна быть подтверждена соответствующими документами, исполненными по каждому пункту содержания, согласно настоящему техническому заданию;

- выводы по каждому разделу услуг (работ), с указанием причин завышенного (по сравнению с расчетным либо нормативным) потребления энергоресурсов.

Перечень типовых и отличных от типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием стоимостной оценки каждого мероприятия с документальным подтверждением сторонней организацией, специализирующейся на выполнении работ (оказании услуг, продаже товаров) по предложенным мероприятиям, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) и приоритетности его реализации с целью получения наибольшего экономического эффекта, а также индикаторы указанных мероприятий в цифровом выражении, значение которых позволяет оценить степень эффективности названных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

11.2. Согласованный и зарегистрированный энергетический паспорт в СРО, в которой состоит Исполнитель, составленный в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 N 182 (для юридического лица) и иными нормативными правовыми актами.

11.3. Документы, указанные в п. 11.1 - 11.2 должны быть представлены в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе в формате Microsot Word, при этом перечень типовых и отличных от типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием стоимостной оценки каждого мероприятия с документальным подтверждением сторонней организацией, специализирующейся на выполнении работ (оказании услуг, продаже товаров) по предложенным мероприятиям, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) и приоритетности его реализации с целью получения наибольшего экономического эффекта, а также индикаторы указанных мероприятий в цифровом выражении, значение которых позволяет оценить степень эффективности названных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности) в формате Microsot Excel.

11.4. Комплект исходной информации, в соответствии и на основании которой проводилось энергетическое обследование.

11.5. Энергетический паспорт в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF).

Заказчик                                     Исполнитель

_________________________                     _________________________

"__" ____________________                     "__" ____________________

## Приложение

к техническому заданию

на оказание услуг по проведению обязательных

энергетических обследований муниципальных учреждений

Утверждаю                               Согласовано

_____________________________       _______________________________________

наименование должности лица,            наименование должности лица,

согласовывающего отчет от         утверждающего отчет от имени МБУ "Центр

имени обследуемого учреждения       энергосбережения и энергоэффективности"

_________/__________________/            _________/__________________/

подпись        Ф.И.О.                    подпись        Ф.И.О.

"__" __________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г.

Отчет

о проведении энергетического обследования

полное наименование обследуемого муниципального учреждения

период проведения энергетического обследования

Исполнитель                                 Исполнитель

_______________________________             _______________________________

наименование должности лица,                наименование должности лица,

проводящего энергетическое                     представляющего отчет

обследование                            от имени исполнителя

Документ ______________________

N _____ от ____________

Наименование, номер и дата

документа, подтверждающего

квалификацию энергоаудитора

_________/__________________/                _________/_________________/

подпись        Ф.И.О.                        подпись        Ф.И.О.

"__" __________ 20__ г.                     "__" __________ 20__ г.

Город Томск

I.   Перечень   документов,  в  соответствии  и  на  основании  которых

проводилось  энергетическое  обследование  (в т.ч. заверенной руководителем

муниципального учреждения исходной документации, запрошенной Исполнителем):

1.1.   Документация   организационно-методического  и  общетехнического

характера:

1.1.1. ________________________________________________________________

1.1.2. ________________________________________________________________

1.1.3. ________________________________________________________________

1.2. Документация по инженерным системам обследуемого учреждения:

1.2.1. ________________________________________________________________

1.2.2. ________________________________________________________________

1.2.3. ________________________________________________________________

II. Информация об исполнителе (энергоаудиторе):

2.1. Полное наименование, основной государственный номер в ЕГРЮЛ, ИНН.

2.2.    Наименование    саморегулируемой    организации    в    области

энергетического   обследования,   членом  которой  является  исполнитель  в

соответствии с требованиями п. 4 ст. 15 N 261-ФЗ.

2.3.  Ф.И.О. и контактный телефон энергоаудитора, составившего отчет по

энергетическому обследованию.

III.  Перечень  приборов,  используемых  для проведения энергетического

обследования:

Таблица 1

| NN пп | Наименование | Тип/марка/модель | Год изготовления | Свидетельство о поверке | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

### IV. Информация об обследуемом учреждении:

4.1. Полное наименование, основной государственный номер в ЕГРЮЛ, ИНН.

4.2. Ф.И.О. и контактный телефон руководителя учреждения.

4.3. Ф.И.О. и контактный телефон лица, ответственного за инженерные системы и энергоснабжение учреждения.

4.4. Полное наименование учредителя.

### V. Сведения об обследуемых объектах

#### Таблица 2

| NN пп | Наимено- вание объекта, адрес | Тип/ серия | Год постройки | Этаж- ность | Характе- ристика кровли | Материал стен | Режим работы | Объем, куб. м | Площадь, кв. м | Темпера- турный режим внутрен- них поме- щений, | Числен- ность пользо- вателей системами энерго- снабжения с учетом контин- гента, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | коли- чество рабочих дней в году, дней | время работы в течение дня | строи- тельный | отапли- ваемый | общая | полез- ная |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### VI. Результаты, представленные по итогам оказанных услуг и выполненных работ:

6.1. Обследование системы электроснабжения:

- анализ фактического потребления электроэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на электроэнергию за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на электроснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, в том числе анализ правильности применения тарифного меню и определения процента потерь электроэнергии в системе электроснабжения;

- составление баланса электроэнергии за отчетный год;

- анализ схемы электроснабжения на соответствие категории надежности;

- оценка состояния коммерческого и технического учета электрической энергии и отчетности потребления;

- тепловизионное обследование распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с РД-34.45-51.300-97;

- анализ эффективности установки многотарифного учета электроэнергии на основании суточного графика потребления;

- перечень, характеристика и оценка энергетической эффективности электроснабжающего и энергопотребляющего оборудования;

- анализ и оценка системы освещения (в разрезе всех типовых помещений, к которым выставлены нормативные требования, при организации доступа энергоаудитора в эти помещения);

- проведение замеров освещенности и коэффициента пульсации в типовых помещениях, к которым выставлены нормативные требования (в соответствии с ГОСТ 24940-96);

- разработка вариантов замены эксплуатируемых осветительных приборов на энергосберегающие модели светильников с учетом существующих нормативных требований к освещению;

- анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1 учащегося, 1 человека, 1 кв. м площади в зависимости от назначения объекта);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

6.2. Обследование системы теплоснабжения:

- анализ фактического потребления теплоэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет, в том числе с учетом сопоставимых условий Приказ Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. N 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях";

- сравнительный анализ затрат на теплоэнергию за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на теплоснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- расчет и анализ потерь тепловой энергии в тепловой сети, находящейся на балансе учреждения;

- анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- составление баланса тепловой энергии за отчетный год;

- анализ схемы теплоснабжения, оценка энергетической эффективности основного оборудования системы теплоснабжения, в том числе анализ состояния запорной арматуры;

- оценка состояния коммерческого и технического учета тепловой энергии и отчетности потребления;

- тепловизионное обследование системы теплоснабжения (тепловой узел, радиаторы отопления выборочно);

- анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя (на 1 кв. м/куб. м площади);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

6.3. Обследование системы водоснабжения:

- анализ фактического потребления воды и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на водоснабжение за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на водоснабжение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- оценка состояния коммерческого и технического учета и отчетности потребления;

- анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1 учащегося, 1 человека, 1 кв. м площади зависимости от назначения объекта);

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой эффективности, объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

6.4. Обследование системы водоотведения:

- анализ фактических расходов на водоотведение и соответствие лимитам и за последние 5 лет;

- сравнительный анализ затрат на водоотведение за последние 5 лет;

- анализ договорных отношений на водоотведение в году, в котором проводится обязательное энергетическое обследование;

- выводы.

6.5. Обследование ограждающих конструкций:

- характеристика ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- оценка качества изоляции наружных ограждающих конструкций (стены, остекление, фундамент, уплотнения дверных и оконных проемов, чердачный перекрытий) в соответствии с ГОСТ 26629-85;

- тепловизионное обследование внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 26629-85;

- оценка качества изоляции ограждающих конструкций (углы, стыки, уплотнения дверных и оконных проемов);

- установление фактических теплотехнических характеристик (удельная отопительная характеристика, термическое сопротивление, в том числе с помощью измерителя теплового потока) ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

6.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха:

- анализ работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции (на 1 куб. м объема);

- выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

6.7. Автотранспорт:

- анализ фактического потребления моторного топлива и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

- анализ фактического и паспортного удельного расхода топлива (на 1 л/т-км/1 л/пасс-км/1 л/100 км/1 л/моточас) и причин перерасхода топлива и ГСМ;

- выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию моторного топлива с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение (экономическое обоснование) в ценах года, в котором проводится обязательное энергетическое обследование, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

Объем затрат на внедрение мероприятий (п. 6.1 - п. 6.7) должен быть подтвержден документально сторонней организацией, специализирующейся на выполнении работ (оказании услуг, продаже товаров) по предложенным мероприятиям.

6.8. Заключение по энергетическому обследованию.

6.9. Расчет целевых показателей:

- расчет целевых показателей в соответствии с таблицей 5 раздела IX "Целевые показатели" приложения к настоящему техническому заданию;

- выводы по каждому целевому показателю.

### VII. Перечень типовых и отличных от типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

#### Таблица 3

| NN пп | Наимено- вание меропри- ятия | Еди- ница изме- рения | Годовая эконо- мия в нату- ральном выраже- нии | Годовая экономия в стои- мостном выраже- нии, тыс. руб. (по тарифу _____ г.) | Затра- ты, тыс. руб. | Сред- ний срок окупа- емос- ти, лет | Согла- сован- ный срок внед- рения (квар- тал, год) | Ответ- ствен- ные лица | Объем потребностей в финансовых средствах по годам, тыс. руб. | Ожидаемые результаты от внедрения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего от- чет- ный год | в том числе по источникам финансирования | всего от- чет- ный год + 1 | в том числе по источникам финансирования | всего от- чет- ный год + 2 | в том числе по источникам финансирования | всего от- чет- ный год + 3 | в том числе по источникам финансирования | в натуральных показателях | в стоимостных показателях, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства | иные ис- точ- ники |  | бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства | иные ис- точ- ники |  | бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства | иные ис- точ- ники |  | бюд- жет- ные сред- ства | вне- бюд- жет- ные сред- ства | иные ис- точ- ники | всего от- чет- ный год | всего от- чет- ный год + 1 | всего от- чет- ный год + 2 | всего отчет- ный год + 3 | всего от- чет- ный год | всего от- чет- ный год + 1 | всего от- чет- ный год + 2 | всего от- чет- ный год + 3 |
|  | 1. Организационные мероприятия |
|  | Итого по разделу 1 (электри- ческая энергия) | тыс. кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 (холодная вода) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Малозатратные и среднезатратные технические мероприятия со сроком окупаемости до 5 лет |
|  | Итого по разделу 2 (электри- ческая энергия) | тыс. кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 (холодная вода) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Крупнозатратные со сроком окупаемости более 5 лет |
|  | Итого по разделу 3 (электри- ческая энергия) | тыс. кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 (холодная вода) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделам 1 - 3 |
|  | Итого по разделам 1 - 3 (электри- ческая энергия) | тыс. кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам 1 - 3 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам 1 - 3 (холодная вода) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### VIII. Индикаторы, необходимые для расчета целевых показателей

#### Таблица 4

| N инди- катора <*> | Наименование индикатора | Еди- ница изме- рения | Год (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | Значение индикатора |
| П.4 <*> | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) муниципальным учреждением (далее - МУ) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.1 <*> | в натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.3 | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.19 <*> | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.20 <*> | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.21 <*> | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.22 <*> | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5 <*> | Объем потребления воды муниципальным учреждением (МУ), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.1 <*> | в натуральном выражении | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.3 | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.23 <*> | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.24 <*> | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расход воды осуществляется с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.25 <*> | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.26 <*> | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расход воды осуществляется с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3 <*> | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) муниципальным учреждением (МУ), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.1 <*> | в натуральном выражении | кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.3 | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.27 <*> | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.28 <*> | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.29 <*> | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт x ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.30 <*> | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31 <*> | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.1 <*> | в натуральном выражении | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.3 | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.32 <*> | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.33 <*> | Сумма сметы расходов МУ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.34 <*> | Расходы МУ на обеспечение энергетическими ресурсами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.38 <*> | Число заключенных энергосервисных договоров | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.41 <*> | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.42 <*> | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N дополни- тельного индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1 | Необходимое количество приборов учета, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.1 | электрической энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.2 | тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.3 | воды | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.4 | природного газа | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2 | Количество введенных в эксплуатацию приборов учета, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.1 | электрической энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.2 | тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.3 | воды | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.4 | природного газа | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.3 | Общее количество светоточек | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.4 | Количество светоточек, оснащенных энергосберегаю- щими лампами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.5 | Количество специалистов в МУ, обученных в области энерго- сбережения и повышения энергетической эффективности | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> N индикатора в соответствии с приложением N 2 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития N 273 от 07.06.2010.

### IX. Целевые показатели

#### Таблица 5

| N целевого показа- теля <*> | Наименование целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Расчетная формула | Год (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | значения целевых показателей |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1 | Экономия тепловой энергии (далее ТЭ) в натуральном выражении | Гкал | П.4.1(n) - П.4.1(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.4.2(n) - П.4.2(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. | П.4.3(n) - П.4.3(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м куб. | П.5.1(n) - П.5.1(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.4 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.5.2(n) - П.5.2(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. | П.5.3(n) - П.5.3(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.5 | Экономия электрической энергии (далее-ЭЭ) муниципальным учреждением (МУ) в натуральном выражении | кВт x ч | П.3.1(n) - П.3.1(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.6 | Экономия ЭЭ МУ в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.3.2(n) - П.3.2(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ЭЭ МУ в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. | П.3.3(n) - П.3.3(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | П.31.1(n) - П.31.1(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.31.2(n) - П.31.2(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. | П.31.3(n) - П.31.3(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| С.1а | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения (МУ) на 1 кв. метр общей площади | Гкал / кв. м | П.4.1 / (П.20 + П.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1b | Изменение уд. расхода ТЭ МУ на 1 кв. м общей площади | Гкал / кв. м | С.1а(n) - C.1а(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 <*> | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения (МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал / кв. м. | П.19(n) / П.20(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2 <*> | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал / кв. м | П.21(n) / П.22(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1c | Удельный расход воды на снабжение МУ на 1 чел. | куб. м/чел. | П.5.1 / (П.24 + П.26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1d | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ на 1 чел. | куб. м/чел. | С.1c(n) - C.1c(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.6 <*> | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | П.23 / П.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.7 <*> | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | П.25 / П.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1e | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ на 1 чел. | кВт x ч/чел. | П.3.1 / (П.28 + П.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1f | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ на 1 чел. | кВт x ч/чел. | С.1e(n) - C.1e(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11 <*> | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт x ч/чел. | П.27(n) / П.28(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.12 <*> | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт x ч/чел. | П.29(n) / П.30(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.16 <*> | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ | % | П.27 / (П.27 + П.29) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.17 <*> | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ | % | П.19 / (П.19 + П.21) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.18 <*> | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ | % | П.23 / (П.23 + П.25) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.19 <*> | Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ | % | (П.32 / П.31) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1 <*> | Доля расходов на обеспечение энергетическими ресурсами МУ в общей смете расходов МУ для фактических условий | % | П.34(n) / П.33(n) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1 <*> | Динамика расходов на обеспечение энергетическими ресурсами МУ для фактических условий | % | С.20.1(n) - С.20.1(n - 1) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.25 <*> | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | П.38(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.27 <*> | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | П.42(n) / П.41(n) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| N.1 | Доля введенных в эксплуатацию приборов учета к необходимому количеству приборов учета: | % | Пд.2 / Пд.1 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1 | электрической энергии | % | Пд.2.1 / Пд.1.1 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.2 | тепловой энергии | % | Пд.2.2 / Пд.1.2 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.3 | воды | % | Пд.2.3 / Пд.1.3 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.4 | природного газа | % | Пд.2.4 / Пд.1.4 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.2 | Доля светоточек, оснащенных энергосберегающими лампами к общему количеству светоточек | % | Пд.4 / Пд.3 x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3 | Количество специалистов в МУ, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | Пд.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> N целевого показателя присвоен в соответствии с приложением N 2 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития N 273 от 07.06.2010.