ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МАГАЗИН

Доступный для инвалида магазин с товарами первой необходимости должен находиться в радиусе не более 200 м от его места жительства.
Если данный магазин недоступен для инвалидов-колясочников, то рекомендуется на входе разместить информацию о ближайшем доступном магазине.
Магазин считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступен его вход, пути движения в магазине и места обслуживания, а также имеются доступные для данной категории инвалидов средства информации и коммуникации.
Категории инвалидов:
Инвалиды-колясочники
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
Инвалиды по зрению (слепые и слабовидящие
Инвалиды по слуху (глухие и слабослышащие

ПАСПОРТИЗАЦИЯ объекта

Заключение о доступности здания магазина можно сделать используя методику паспортизации с помощью анкеты обследования и паспорта доступности. Порядок проведения паспортизации
1. Обследование объекта по Анкете обследования
2. Составление паспорта доступности
3. (в АС Адаптация – автоматически)
4. Внесение данных об объекте в городской Банк данных АС Адаптация
5. Создание регистра полностью приспособленных объектов
Анкета обследования состоит из следующих частей:
1. обследование входной группы;
2. обследование путей движения;
3. обследование зоны обслуживания;
4. обследование сантехнического узла;
5. обследование территории
6. средства наглядной информации

обследование входной группы:

Примеры обустройства входной группы:

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для инвалидов. Если для инвалидов оборудован отдельный вход, то он должен быть обозначен знаком доступности.

Комплексное приспособление ВХОДА в здание, для всех категорий инвалидов

- Вход с УРОВНЯ ТРОТУАРА или ЛЕСТНИЦА с опорными поручнями, тактильными полосами перед лестницей и контрастной окраской крайних ступеней
- ПАНДУС или подъемник для инвалидов (при необходимости)
- ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА размером не менее 2,2х2,2м
- ДВЕРНОЙ ПРОЕМ без порога и шириной не менее 90см
- Звуковой маяк
- Доступность входа для инвалидов-колясочников
- Вход с уровня земли или пандус (подъемник)
- Дверной проем шириной не менее 90 см без порога (порог не более 2,5 см)
- Обеспечение доступности организационными способами: возможность обратиться к администрации магазина для установки переносного пандуса, для оказания помощи при подъеме и спуске по крутому пандусу, транспортировка инвалида по лестнице на мобильном подъёмнике, предоставление во временное пользование при посещении магазина более узкой коляски.

Доступность входа в магазин для лиц с дефектами зрения
- Вход в магазин, выделенный цветом или архитектурным приемом
- Вход по лестнице с удобными поручнями, контрастным выделением первой и последней ступени лестничного марша, тактильной полосой перед лестницей
- Контрастная маркировка ВХОД и ВЫХОД на дверном полотне
- Звуковой маяк на входе
- Тактильная информационная табличка названия магазина и режима его работы

Доступный вход в магазин для инвалидов -опорников
- Вход с уровня земли или удобная лестница с поручнями с горизонтальным завершением
- Автоматические раздвижные двери или двери, открываемые без значительных усилий (удобно для всех категорий)

Двери

  - Ширина дверного проема должна быть не менее 90см
  - Порог высотой не более 2,5см
  - Максимальное усилие при открывании двери вручную должно быть не более 2,5 кгс

- Наиболее удобны для инвалидов автоматические раздвижные двери. Задержка автоматического закрывания дверей должна быть не менее 5 сек
- Для облегчения ориентации лиц с нарушением зрения на полотнах дверей (на прозрачных обязательно) следует предусматривать яркую контрастную маркировку расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5м от пола: прямоугольник 10 х 20 см или круг диаметром 15 см желательно желтого цвета
- На путях движения инвалидов не допускается применять вращающиеся двери, рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто". Двери двухстороннего действия опасны для слепых.

Смотровые панели и противоударная полоса

- Смотровая панель дает возможность инвалиду, как передвигающимся на кресле-коляске, так и на ногах, видеть и быть увиденным
- Нижняя часть стеклянных панелей должна располагаться в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола.
- Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.

Ручка двери

- Дверные ручки должны иметь форму, которая позволяет управлять ими одной рукой без применения значительных поворотов руки в запястье, позволяющие действовать одной рукой
- Рекомендуется применение П-образных дверных ручек. Ручка двери не должна находится в углу ближе, чем на 40 см, иначе колясочник просто не сможет до нее добраться.

Пороги

- Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола.
- Высота порога (одна ступенька) не должна превышать 2,5 см.

Тамбуры

Глубина тамбуров должна быть не менее 1,8 м при ширине не менее 2,2 м.

После того, как инвалид вошел в тамбур, он должен закрыть входную дверь, а затем открыть следующую дверь в вестибюль здания.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя"должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Тамбуры с раздвижными дверями

Размеры тамбуров с автоматическими раздвижными дверями могут быть меньше, так как пространства для маневрирования на кресле-коляске не требуется.